Один номер это один и тот же спектр просто в разных форматах для удобства

Все спектры получены методом электронного удара с пониженной чувствительностью так называемый SEI.

Говорят что эти спектры могут принадлежать такому соединению. Нужно доказать что оно там есть или его нет. Причем вместо X могут быть следующие комбинации групп: N02; -0-N0; N0; -0-N02

Т.е могут быть такие соединения например

И так далее то есть комбинации перечисленных групп вместо иксов

1)

Непонятно почему этот спектр получился таким хотя когда снимали второй раз, он получился таким же

2)

[Спектр МС]

# пиков	335

Исходный  спектр	2.187 (scan : 357)	Базовый пик	m/z 30.05 (Inten : 10,000)

Фон	Нет фонового спектра

m/z	Абсолютная интенсивность	Относительная интенсивность

30.05	10000	                                                     100.00

41.10	3598	                                                     	35.98

39.05	2567		                                                     25.67

43.10	1076		                                                     10.76

42.10	838		                                                     8.38

27.05	778	                                                     	7.78

40.10	692	                                                     	6.92

46.05	593	                                                     	5.93

28.10	249	                                                     	2.49

38.15	169	                                                     	1.69

29.05	166		                                                     1.66

15.25	139	                                                     	1.39

26.10	102		                                                     1.02

18.25	92	                                                     	0.92

44.10	78	                                                     	0.78

32.05	77	                                                     	0.77

31.05	73	                                                     	0.73

58.05	56	                                                     	0.56

37.05	48	                                                     	0.48

57.05	38	                                                     	0.38

72.10	35	                                                     	0.35

20.15	29	                                                     	0.29

14.25	23	                                                     	0.23

17.20	20	                                                     	0.20

53.95	18	                                                     	0.18

55.05	18	                                                     	0.18

48.05	15	                                                     	0.15

16.30	14	                                                     	0.14

52.15	14		                                                     0.14

50.95	13	                                                     	0.13

45.15	11		                                                     0.11

3)

[Спектр МС]

# пиков	348

Исходный  спектр	2.817 (scan : 546)	Базовый пик	m/z 59.05 (Inten : 10,000)

Фон	Нет фонового спектра

m/z	Абсолютная интенсивность	Относительная интенсивность

59.05	10000	100.00

43.10	6102	61.02

41.10	4600	46.00

55.05	4156	41.56

101.15	3872	38.72

83.15	3109	31.09

57.10	2768	27.68

28.10	2013	20.13

31.05	2002	20.02

89.15	1884	18.84

71.05	1713	17.13

58.05	1297	12.97

42.15	1244	12.44

39.10	1222	12.22

29.05	1183	11.83

27.10	1025	10.25

85.15	990	9.90

132.10	956	9.56

18.20	954	9.54

72.05	869	8.69

30.05	821	8.21

90.10	793	7.93

32.05	677	6.77

44.10	597	5.97

86.15	530	5.30

102.05	517	5.17

45.10	464	4.64

40.10	416	4.16

67.05	415	4.15

15.25	376	3.76

60.15	347	3.47

56.05	344	3.44

84.10	338	3.38

20.10	333	3.33

53.05	333	3.33

69.15	262	2.62

26.10	218	2.18

17.20	202	2.02

65.00	196	1.96

46.10	157	1.57

73.10	136	1.36

70.15	117	1.17

97.10	98	0.98

54.00	86	0.86

38.10	85	0.85

51.10	85	0.85

87.20	79	0.79

114.10	79	0.79

81.10	77	0.77

14.00	71	0.71

52.00	61	0.61

66.00	59	0.59

79.10	56	0.56

19.10	55	0.55

4)

[Спектр МС]

# пиков	353

Исходный  спектр	6.967 (scan : 1791)	Базовый пик	m/z 43.10 (Inten : 10,000)

Фон	Нет фонового спектра

m/z	Абсолютная интенсивность	Относительная интенсивность

43.10	10000	100.00

57.10	6050	60.50

41.10	4245	42.45

28.05	3671	36.71

30.00	2765	27.65

89.10	1875	18.75

42.10	1753	17.53

39.10	1743	17.43

59.00	1716	17.16

18.20	1601	16.01

69.10	1562	15.62

29.05	1472	14.72

85.10	1469	14.69

44.10	1454	14.54

27.05	1419	14.19

67.10	1343	13.43

61.00	1335	13.35

128.15	1132	11.32

97.10	1029	10.29

58.05	940	9.40

55.05	933	9.33

32.00	927	9.27

31.05	916	9.16

71.10	900	9.00

53.05	878	8.78

98.10	727	7.27

86.10	617	6.17

40.10	591	5.91

20.15	553	5.53

61.90	493	4.93

103.05	454	4.54

72.05	451	4.51

15.25	430	4.30

46.00	412	4.12

104.10	411	4.11

73.05	404	4.04

68.05	390	3.90

17.20	389	3.89

54.05	386	3.86

70.05	378	3.78

83.15	369	3.69

65.10	358	3.58

95.05	338	3.38

45.05	312	3.12

56.10	290	2.90

26.15	248	2.48

51.00	229	2.29

79.00	208	2.08

81.00	202	2.02

129.90	200	2.00

90.10	197	1.97

87.10	184	1.84

60.05	181	1.81

99.10	164	1.64

14.00	155	1.55

50.00	154	1.54

80.00	137	1.37

82.00	133	1.33

38.10	129	1.29

66.10	122	1.22

52.00	120	1.20

176.90	120	1.20

5)

[Спектр МС]

# пиков	351

Исходный  спектр	10.080 (scan : 2725)	Базовый пик	m/z 30.00 (Inten : 10,000)

Фон	Нет фонового спектра

m/z	Абсолютная интенсивность	Относительная интенсивность

30.00	10000	100.00

41.10	8296	82.96

55.05	6825	68.25

128.15	5776	57.76

43.10	4776	47.76

28.05	3722	37.22

67.05	3495	34.95

83.20	3042	30.42

39.05	2913	29.13

97.10	2900	29.00

98.10	2702	27.02

18.20	2461	24.61

69.05	2365	23.65

53.05	2136	21.36

57.05	1822	18.22

27.05	1569	15.69

29.05	1368	13.68

68.05	1341	13.41

70.05	1168	11.68

59.00	1125	11.25

44.05	1094	10.94

42.05	1040	10.40

54.05	1022	10.22

79.10	1012	10.12

31.95	970	9.70

65.05	807	8.07

40.10	726	7.26

81.10	709	7.09

95.15	678	6.78

20.20	630	6.30

17.25	617	6.17

60.00	578	5.78

56.05	538	5.38

51.00	513	5.13

52.10	422	4.22

46.10	392	3.92

129.10	391	3.91

115.05	335	3.35

82.20	333	3.33

85.10	332	3.32

80.10	326	3.26

66.15	275	2.75

96.15	256	2.56

99.10	246	2.46

77.10	236	2.36

84.10	236	2.36

114.15	229	2.29

58.05	218	2.18

94.15	210	2.10

63.00	204	2.04

30.95	203	2.03

86.10	177	1.77